## compteur
Etalonnage d'un compteur kilométrique
1) Trouver un trajet dont la longueur est connue avec précision (au mètre près). ça peut être une piste d'athlétisme, un circuit de course mesuré selon la méthode IAAF, une base d'étalonnage de mesurage, etc…
- Attention en ce qui concerne les pistes d'athlétisme: leur longueur est définie à 30 cm de la lice intérieure, ce qui correspond à la distance parcourue par votre centre de gravité. Mais votre montre GPS, selon qu'elle est portée au bras droit ou au bras gauche, se trouve environ 30 cm plus près ou plus loin de la lice. Conséquence, votre montre parcourt environ 2 m de moins (si elle est portée au bras coté lice) ou 2 m de plus (si elle est portée au bras côté opposé).
2) Effectuer plusieurs fois ce circuit (au moins 3 fois) et noter la valeur indiquée par le compteur, à chaque passage. Remettre à zéro après chaque mesure.
3) Entrer les résultats dans le tableau ci-dessous.
- La moyenne des résultats indique la correction à apporter aux mesures faites avec le compteur. Si elle est élevée, un réglage de celui-ci peut être nécessaire.
- Quand la correction est faite, il faut tenir compte de l'incertitude. Elle donne une idée de la capacité du compteur à reproduire une mesure. Si elle est élevée, le compteur a sans doute besoin d'une révision, voire d'être changé.
| longueur circuit |  | indication compteur (m)
| 400 | m | 400
404
402
|  | moyenne | 402 | m
| correction : | enlever | 5 | m par km indiqué sur le compteur
|  | incertitude du compteur: +/- | 8.165 | m par km soit | 0.8165%